## main (hidden)
ورودی ها | [8 empty] | باز | 1.003
زمین ساختگاه | متراکم | 0.7 |  |  |  |  | 0.496 | 0.8 | متراکم | 0.7
فشار مبنای باد | 0.613 | [5 empty] | 0.613 | 1 | باز | 1.003
ضریب اهمیت ساختمان | 1 | [5 empty] | 0.741 | 1.15
ارتفاع شانه | 9.3 | متر |  |  |  |  | 1.036 | 1.25
ارتفاع رأس | 11 | متر
فاصله قابها | 6
عرض دهانه سوله | 15 | 1 | 2 | 3 | 4
شماره قاب | A | 2.4855 | 3.689 | 0.55335 | 1.4756 | کیلونیوتن بر متر
| B | 3.5045 | 6.4557 | 1.8445 | 2.4901
| C | 2.7667 | 5.5335 | 2.5823 | 2.0289
| D | 1.3834 | 2.3978 | 1.2911 | 1.0145
میانگین ارتفاع | 10.15 |  |  |  |  | ویرایش سوم
| 0.66571 | 1.003 |  |  | تهیه کننده ؛ سیدصادق علوی
| 0.7 | 0.9 | خروجی ها |  | طراح، مدرس و مؤلف در زمینۀ سوله
| 0.7 | 1.003 |  |  |  | sadeghalavi@yahoo.com
زاویه شیب بام | 12.7777
0.22667
نسبت | 0.51851
𝐶_𝑒
min
𝐶_𝑒min
𝐾𝑁/𝑚^2

## 0-5 (hidden)
ورودی ها | [8 empty] | باز | 1.003
زمین ساختگاه | باز | 1.003 |  |  |  |  | 0.496 | 0.8 | متراکم | 0.7
فشار مبنای باد | 0.613 | [5 empty] | 0.613 | 1 | باز | 1.003
ضریب اهمیت ساختمان | 1 | [5 empty] | 0.741 | 1.15
ارتفاع شانه | 9.3 | متر |  |  |  |  | 1.036 | 1.25
ارتفاع رأس | 11 | متر
فاصله قابها | 6 | 1 | 2 | 3 | 4
شماره قاب | A | 2.1212 | 3.689 | 0.55335 | 1.4756 | کیلونیوتن بر متر
| B | 3.5045 | 6.4557 | 1.8445 | 2.4901
| C | 2.7667 | 5.5335 | 2.5823 | 2.0289
| D | 1.3834 | 2.3978 | 1.2911 | 1.0145
میانگین ارتفاع | 10.15 |  |  |  |  | ویرایش دوم
| 0.66571 | 1.003 |  |  | تهیه کننده ؛ سیدصادق علوی
| 0.7 | 0.9 | خروجی ها |  | طراح، مدرس و مؤلف در زمینۀ سوله
| 0.7 | 1.003 |  |  |  | sadeghalavi@yahoo.com
𝐶_𝑒
min
𝐶_𝑒min
𝐾𝑁/𝑚^2

## عمود بر لبه
ساختمان بازشو بزرگِ دائمی | ندارد |  | -0.3 | 0.45 | [7 empty] | باز | 0.97915
زمین ساختگاه | باز | 0.97915 | ورودی ها |  |  | شیت دوم را نیز ملاحظه بفرمایید |  |  |  | 0.496 | 0.8 | متراکم | 0.7
فشار مبنای باد | 0.741 | [8 empty] | 0.613 | 1 | باز | 0.97915 |  |  |  |  | دارد | -0.7 | 0.7
ضریب اهمیت ساختمان | 1 | [8 empty] | 0.741 | 1.15 | [6 empty] | ندارد | -0.3 | 0.45
ارتفاع شانه | 8 | متر | [7 empty] | 1.036 | 1.25
ارتفاع رأس | 10 | متر
عرض دهانه سوله | 20
فاصله قابها | 6 | 1 | 2 | 3 | 4
شماره قاب | A | 2.8239 | -4.3533 | -1.5695 | -2.1079 | کیلونیوتن بر متر
| B | 4.6855 | -7.1829 | -3.2764 | -3.5342
| C | 3.7232 | -5.6593 | -3.4139 | -2.8525
| D | 1.8616 | -2.8296 | -1.7069 | -1.4263
میانگین ارتفاع | 9 |  |  |  |  | ویرایش هفتم
| 0.64212 | 0.97915 |  |  | تهیه کننده ؛ سیدصادق علوی
| 0.7 | 0.9 | خروجی ها |  | طراح، مدرس و مؤلف در زمینۀ سوله
| 0.7 | 0.97915 |  |  |  | sadeghalavi@yahoo.com
زاویۀ شیب بام | 11.3157
شیب بام | 0.2
نسبت | 0.42104
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 4
| A | 1.15 | 2 | 0.3 | 0.8 |  | A | 1.2974 | 2 | 0.72104 | 0.96842
5 | B | 1.9 | 3.3 | 1 | 1.35 |  | B | 2.1526 | 3.3 | 1.5053 | 1.6237
| C | 1.5 | 2.6 | 1.4 | 1.1 |  | C | 1.7105 | 2.6 | 1.5684 | 1.3105
| D | 0.75 | 1.3 | 0.7 | 0.55 |  | D | 0.85526 | 1.3 | 0.78421 | 0.65526
فشار خالص
[7 empty] | 0.65299 | [5 empty] | -0.43533
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | case 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | case 2 | 1 | 2 | 3 | 4
| A | 1.5 | 2 | 1.3 | 1.2 | 1.959 | A | 4.7829 | -2.3943 | 0.38952 | -0.14892 | کیلونیوتن بر متر | -1.306 | A | 1.5179 | -5.6593 | -2.8754 | -3.4139 | کیلونیوتن بر متر
20 | B | 2.5 | 3.3 | 2.2 | 2 | 3.918 | B | 8.6035 | -3.265 | 0.64156 | 0.38379 |  | -2.612 | B | 2.0735 | -9.7949 | -5.8884 | -6.1462
| C | 2 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 3.918 | C | 7.6412 | -1.7413 | 0.50407 | 1.0654 |  | -2.612 | C | 1.1112 | -8.2713 | -6.0259 | -5.4645
| D | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.959 | D | 3.8206 | -0.87066 | 0.25204 | 0.53271 |  | -1.306 | D | 0.55561 | -4.1356 | -3.0129 | -2.7323
.توجه داشته باشید که سازه بایستی 2 بار با 2 حالت بار جداگانه بارگذاری شود. بدیهی است به ازاء هر حالت یک ترکیب بارگذاری جداگانه نیاز خواهیم داشت
𝐶_𝑒
min
𝐶_𝑒min
𝐾𝑁/𝑚^2

## موازی لبه
| ورودی ها | [13 empty] | قاعده مثلث | ارتفاع مثلث بزرگ | ارتفاع مثلث کوچک
(X) | فاصله بین 2 وال پُست | B/2 | 10 | [9 empty] | B/2 | 10 | 5 | 2 | 1
(B) | عرض دهانه سوله | 20 | [10 empty] | B/3 | 6.6667
| فشار خارجی | شماره ستون | [10 empty] | B/4 | 5
|  | I | II | III | IV
| A | 1.4029 | 4.1946 | 4.1946 | 2.1511
| D | -1.0288 | -3.076 | -3.076 | -1.4964 | [7 empty] | I | II | III | IV
| ارتفاع ستون | 8 | 9 | 9 | 8 | [7 empty] | 1.6835 | 5.0335 | 5.0335 | 1.6835 | 0.65299
[13 empty] | -1.1223 | -3.3557 | -3.3557 | -1.1223 | -0.43533
|  | 1.8706 | 5.5928 | 5.5928 | 1.8706
| 0.72555 | 14.9644 | 50.335 | 50.335 | 14.9644
CpCg | A | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.15
| D | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.8 |  | فشار خالص | شماره ستون |  |  |  | case 1
|  | I | II | III | IV |  |  | I | II | III | IV
| سطح بادگیر | 20.625 | 69.375 | 69.375 | 20.625 | 0.45 | A | 3.0864 | 9.2281 | 9.2281 | 3.8346 | 1.6835 | 5.0335 | 5.0335 | 1.6835
[6 empty] | 0.45 | D | 0.65469 | 1.9575 | 1.9575 | 0.18706 | 0.495 | 2.7684 | 2.7684 | 0.495
| مستطیلی | 20 | 60
| مثلثی | 0.625 | 9.375
| کل ناحیه مثلثی | 10 |  |  |  |  | فشار خالص | شماره ستون |  |  |  | case 2
[8 empty] | I | II | III | IV
|  | 10 |  |  |  |  | A | 0.28058 | 0.83892 | 0.83892 | 1.0288 | -1.1212 | -3.3523 | -3.3523 | -1.1212
|  | 2.5 |  |  |  |  | D | -2.1511 | -6.4317 | -6.4317 | -2.6188 | -0.32967 | -1.8438 | -1.8438 | -0.32967
| ارتفاع مثلث | 0.5
| عرض سوله | 20
| اختلاف ارتفاع | 2
| ارتفاع وال پُست | 8.5
𝐾𝑁/𝑚